## Slide 1
主动配电网动态电压控制：控制与通信协同设计
鲁棒保成本控制 × 时延信道最优调度
物理系统与通信资源
动态控制—信道调度协同框架
关键建模要素
控制目标与保证
43母线主动配电网
3个DG · 3个关键母线
DG1
DG2
Bus18
DG2
Bus28
DG3
Bus36
PMU同步量测
50帧/秒 · 卫星授时
GPS授时
t1
t1
t1
t1
t1
DG1
Bus18
DG2
Bus28
DG3
Bus36
光纤 / 无线网络
受限通信资源
光纤交换机
无线基站
多等级时延信道
20 ms · 80 ms · 140 ms
20 ms 信道
80 ms 信道
140 ms 信道
主动配电网
DG1
DG2
Bus18
DG2
DG3
Bus28
Bus36
ΔVc
t
电压扰动（电压下跌）
PMU
同步量测
统一切换系统模型
参数不确定性
输入时延 τ(k)
调度命令 αi(k)
同步量测
时间戳对齐
执行与作用
(Q/V 调节)
控制指令
协同设计
最优信道调度器
DG1
指令
DG2
指令
DG3
指令
20 ms 信道
80 ms 信道
140 ms 信道
OCS
鲁棒保成本控制器
H∞ 扰动抑制
任意切换稳定
电压参考指令
LMI
集中控制器
ΔVref,1
DG1
执行器
ΔVref,2
DG2
执行器
ΔVref,3
DG3
执行器
调度命令 αi(k)
选定时延信道
关键母线电压 ΔVc
DG电压参考 ΔVref
有界参数不确定性
多时延切换子系统
关键母线电压恢复
鲁棒渐近稳定
H∞
H∞ 干扰抑制
控制代价优化
43母线系统仿真验证
场景1：电压扰动
场景2：信道故障
保成本上界
最优调度 OCS
Gen2：20→180→140 ms
1 s内完成重调度
Bus36三相短路
恢复Gen3通信与电压
0.9359 → 0.6035
降低35.5%
J1 = 0.210
J2 = 0.164
两场景均为最低
同步量测 — 鲁棒控制 — 动态调度 — 快速电压恢复